## КСС
Образец 2.1
Обект: Кръгово кръстовище при бул. Васил Априлов и ул. Юрий Венелин, гр. Габрово
КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА
позиция | Описание на вида работа | Ед. Мярка | Коли-чество | Ед. Цена | Стойност
|  |  |  | лева | Лева
ЧАСТ ПЪТНА
I. | Подготвителни работи
101 | Премахване на светофарни секции, превоз на депо, предаване на Възложителя, включително всички свързани с това разходи | бр. | 18 | 60.71 | 1092.78
102 | Демонтаж на рекламни съоръжения, превоз на депо, предаване на Възложителя, включително всички свързани с това разходи | бр. | 1 | 572.72 | 572.72
103 | Демонтаж на пилон, превоз на депо, предаване на Възложителя, включително всички свързани с това разходи | бр. | 1 | 435.44 | 435.44
104 | Разкъртване на бетонови бордюри и превоз на депо, включително всички свързани с това разходи, съгласно проекта | м | 1380 | 13.78 | 19016.4
105 | Разваляне на съществуваща тротоарна настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му, съгласно изискванията на ТС | м3 | 97.62 | 36.89 | 3601.2
106 | Разваляне на съществуваща асфалтобетонова настилка на пътно платно, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му, съгласно изискванията на ТС | м3 | 444 | 45.9 | 20379.6
107 | Разваляне на съществуваща бетонова настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му, съгласно изискванията на ТС | м3 | 9 | 56.63 | 509.67
108 | Демонтаж на съществуващи стандартни пътни знаци, включително, натоварване, транспортиране и предаване в посочен склад на Възложителя, разтоварване на депо | бр. | 33 | 17.88 | 590.04
109 | Демонтаж на съществуващи нестандартни пътни знаци, включително, натоварване, транспортиране и предаване в посочен склад на Възложителя, разтоварване на депо | бр. | 1 | 24.74 | 24.74
| ОБЩО ЗА СМЕТКА I: |  |  |  | 46222.59
II. | Земни работи
201 | Изкоп механизирано за отстраняване на съществуваща пътна основа, за осигуряване на Зона "А" (постигане на проектни нива на земна основа), включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му съгласно ТС | м3 | 6268.6523 | 19.73 | 123680.51
202 | Изкоп за тротоари, велоалеи и зелени площи, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му съгласно изискванията на ТС | м3 | 291.2 | 19.73 | 5745.38
203 | Изпълнение на насип за зона "А" от подходящи материали група "А-1", съгласно ТС | м3 | 2765.2395 | 58.25 | 161075.2
204 | Доставка и полагане на хумус за зелени площи, съгласно проекта | м3 | 297.75 | 41.76 | 12434.04
| ОБЩО ЗА СМЕТКА II: |  |  |  | 302935.13
III. | Пътни работи
301 | Изпълнение на основни пластове от скален материал с подобрена зърнометрия ф0/63 с гранични условия (зърнометрия) съгласно ТС | м3 | 2706.475 | 58.25 | 157652.17
302 | Изпълнение на основа за тротоари и велоалея от трошен камък с непрекъсната зърнометрия ф0/25 | м3 | 367.2075 | 58.25 | 21389.84
303 | Изпълнение на подложен пясък при тактилни ивици на тротоари, съгласно проекта | м3 | 14.786 | 66.32 | 980.61
304 | Изпълнение на циментопясъчен р-р при тактилни ивици на тротоари, съгласно проекта | м2 | 295.72 | 16.37 | 4840.94
305 | Изпълнение на насип от уплътнен несортиран трошен камък, съгласно проекта | м3 | 381.321 | 52.15 | 19885.89
306 | Доставка и полагане на гранитни павета за тротоари, съгласно проекта | м2 | 73 | 117.41 | 8570.93
307 | Доставка и полагане на тактилни ивици за насочване за осигуряване на достъпна среда, съгласно проекта | м2 | 192.64 | 63.18 | 12171
308 | Доставка и полагане на тактилни ивици за внимание за осигуряване на достъпна среда, съгласно проекта | м2 | 30.08 | 63.18 | 1900.45
309 | Доставка и полагане на пукнатиноразсейваща геомрежа с полимерно - битумно покритие за армиране с якост на опън 100/100 kN/m, с качество на материала съгласно ТС и проекта | м2 | 102 | 9.43 | 961.86
310 | Доставка и полагане на нетъкан геотекстил за разделител между земна основа и Зона А, с качество на материала съгласно ТС и проекта | м2 | 5955.6 | 6.3 | 37520.28
311 | Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 8/16/50, в съответствие с изискванията на ТС, включително всички свързани с това разходи. | м | 955.5 | 28.14 | 26887.77
312 | Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 15/25/50 - прав, в съответствие с изискванията на ТС, включително всички свързани с това разходи. | м | 758.5 | 41.98 | 31841.83
313 | Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 15/25/50 - легнал, в съответствие с изискванията на ТС, включително всички свързани с това разходи. | м | 129.5 | 41.98 | 5436.41
314 | Доставка и полагане на гранитни бордюри с размер 15/25, в съответствие с изискванията на ТС, включително всички свързани с това разходи. | м | 146 | 125.55 | 18330.3
315 | Доставка и полагане на водещи бетонови ивици - сиви, в съответствие с изискванията на ТС, включително всички свързани с това разходи. | м | 330 | 41.45 | 13678.5
316 | Доставка и полагане хоризонтална маркировка със студен пластик и перли, включително всички разходи | м2 | 488.34 | 34.99 | 17087.02
317 | Доставка и полагане жълта маркировъчна боя, включително всички разходи | м2 | 127.175 | 20.86 | 2652.87
318 | Доставка и монтаж на пътни знаци за временна организация на движението, включително всички разходи | гл. сума | 1 | 7353.37 | 7353.37
319 | Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци съгласно ТС – Пътни знаци и чертежите, включително всички свързани с това разходи | бр. | 105 | 182.27 | 19138.35
320 | Доставка и монтаж на нестандартни пътни знаци съгласно ТС - Пътни знаци и чертежите, включително всички свързани с това разходи | м2 | 30 | 415.67 | 12470.1
321 | Преместване на съществуващи нестандартни пътни знаци, включително всички свързани с това разходи | бр. | 2 | 126.96 | 253.92
322 | Доставка и монтаж на тръбно решетъчен парапет - висок тип, включително всички свързани с това разходи | м' | 264 | 111.84 | 29525.76
323 | Доставка и монтаж на армировъчна мрежа ф6.5 - 20/20 за площадки за смет и всички свързани с това разходи | м2 | 18.25 | 8.76 | 159.87
324 | Доставка и полагане на бетон C30/37 със сулфатоустойчив цимент, при площадки за смет и подпорна стена, включително кофраж и всички необходими материали без армировката и всички свързани с това разходи | м3 | 2.7375 | 263.54 | 721.44
| ОБЩО ЗА СМЕТКА III: |  |  |  | 451411.48
IV. | Асфалтобетонови работи
401 | Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/, тип АС16 с ПмБ, вкл. битумен разлив за връзка, съгласно ТС | т | 476.448 | 226.81 | 108063.17
402 | Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А с дебелина в уплътнено състояние 4 см, съгласно изискванията на ТС, с полимер модифициран битум, вкл. битумен разлив за връзка | м2 | 4963 | 27.8 | 137971.4
403 | Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А с дебелина в уплътнено състояние 5 см, вкл. битумен разлив за връзка, съгласно ТС | м2 | 1263 | 27.08 | 34202.04
404 | Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А - червен с дебелина в уплътнено състояние 5 см, вкл. битумен разлив за връзка, съгласно ТС | м2 | 889.5 | 37.77 | 33596.42
405 | Доставка и полагане на асфалтова смес за основа Тип АС 31,5, осн. А0, вкл. битумен разлив за връзка, съгласно ТС | т | 1659 | 199.18 | 330439.62
| ОБЩО ЗА СМЕТКА IV: |  |  |  | 644272.65
V. | Улично осветление
501 | Трасиране на кабелна линия | км. | 0.7 | 343.2 | 240.24
502 | Изкоп 0.8/0.4 метра и обратно засипване | м. | 670 | 16.53 | 11075.1
503 | Демонтаж стълб за улично осветление | бр. | 9 | 97.24 | 875.16
504 | Демонтаж тролейбусен стълб | бр. | 13 | 310.73 | 4039.49
505 | Демонтаж стълб на светофарна уредба | бр. | 5 | 388.96 | 1944.8
506 | Доставка и монтаж стоманобетонова кабелна шахта 100/100/80 см. | бр. | 12 | 542.76 | 6513.12
507 | Доставка и монтаж рамка и бетонов капак за шахта | бр. | 12 | 410.26 | 4923.12
508 | Направа фундамент за стълб на УО 1/1/1 м. вкл. анкери | бр. | 18 | 533.48 | 9602.64
509 | Доставка и монтаж стълб за УО h-9 метра, анкерно изпълнение | бр. | 24 | 1538.44 | 36922.56
510 | Доставка и монтаж единична рогатка | бр. | 24 | 109.34 | 2624.16
511 | Доставка и монтаж Улично осветително тяло с Led - 120W, IP66, 16800lm | бр. | 6 | 578.73 | 3472.38
512 | Доставка и монтаж Улично осветително тяло с Led - 80W, IP66, 11650lm | бр. | 18 | 365.29 | 6575.22
513 | Доставка и монтаж светещ квадрат с Led - 1.5W вкл. стойка за земя | бр. | 12 | 188.76 | 2265.12
514 | Доставка и монтаж ел. табло Tled, IP66 със захранване 30W 230/24V DC, IP65 | бр. | 1 | 769.56 | 769.56
515 | Доставка и монтаж ел. табло Tп.с. | бр. | 1 | 3938.88 | 3938.88
516 | Доставка и полагане гофрирана тръба Ф40 | м. | 700 | 2.66 | 1862
517 | Доставка и полагане PVC тръба Ф110 | м. | 520 | 8 | 4160
518 | Армиране тръбна мрежа с бетон | м³. | 14 | 339.75 | 4756.5
519 | Доставка и изтегляне кабел СВТ - 3х10 мм² в тръба | м. | 400 | 12.79 | 5116
520 | Доставка и изтегляне кабел СВТ - 3х6.0 мм² в тръба | м. | 980 | 9.32 | 9133.6
521 | Доставка и изтегляне кабел СВТ - 3х1.5 мм² в тръба | м. | 100 | 4.85 | 485
522 | Доставка и изтегляне кабел СВТ - 3х1.5 мм² през стълб | м. | 350 | 4.85 | 1697.5
523 | Доставка и монтаж клемна кутия за стълб с АП-6А | бр. | 24 | 69.64 | 1671.36
524 | Доставка и набиване тръбен заземител | бр. | 7 | 49.37 | 345.59
525 | Доставка и монтаж клема - шина/кол | бр. | 7 | 24.68 | 172.76
526 | Доставка и монтаж поцинкована шина 30/3 | м. | 21 | 8.66 | 181.86
527 | Свързване поцинкована шина 30/3 | бр. | 13 | 6.86 | 89.18
528 | Свързване проводник 10 мм² | бр. | 42 | 12.62 | 530.04
529 | Свързване проводник 6.0 мм² | бр. | 108 | 12.02 | 1298.16
530 | Свързване проводник 1,5 мм² | бр. | 192 | 8.58 | 1647.36
| ОБЩО ЗА СМЕТКА V: |  |  |  | 128928.46
VI. | Видеонаблюдение
601 | Доставка и монтаж IP камера 5.0 MPx 2592x1944@20 кад/сек, 1/2.7''CMOS, Tripplestream, 12Vdc/PoE, IP67 | бр. | 10 | 505.3 | 5053
602 | Доставка и монтаж IP камера LPR 2.0 MPx, 5-50 m, IP67, 12Vdc/PoE | бр. | 2 | 2110.55 | 4221.1
603 | Доставка и монтаж адаптор за монтаж на стълб | бр. | 12 | 34.98 | 419.76
604 | Доставка и монтаж основа за камера | бр. | 12 | 27.07 | 324.84
605 | Доставка и монтаж табло /РТ/, 800*600*300, IP66, със заключващ механизъм /включително UPS 1000 VA/ | бр. | 1 | 1505.46 | 1505.46
606 | Доставка и монтаж рутер с 4хSFP | бр. | 1 | 2317.56 | 2317.56
607 | Доставка и монтаж Индустриален Full Gigabit 12-портов PoE мрежов комутатор /8х10/100/1000Mbps + 4 SFP/ PoE+ 30W | бр. | 2 | 1032.24 | 2064.48
608 | Доставка и монтаж оптична разклонителна кутия за 12 SC | бр. | 1 | 38.54 | 38.54
609 | Доставка и монтаж sc адаптер | бр. | 2 | 3.7 | 7.4
610 | Доставка и монтаж пигтейл за sc | бр. | 2 | 5.69 | 11.38
611 | Доставка и свързване оптична пач корда LC-SC | бр. | 2 | 5.52 | 11.04
612 | Разделка и подготовка за сплайсване на оптичен кабел | бр. | 1 | 34.32 | 34.32
613 | Сплайсване на оптично влакно | бр. | 2 | 34.32 | 68.64
614 | Доставка и полагане гофрирана тръба Ф40 | м. | 200 | 4.59 | 918
615 | Доставка и изтегляне кабел FTP cat.6a 4x2xAWG23 | м. | 800 | 4.42 | 3536
616 | Доставка и свързване конектор RJ45 Cat 6a | бр. | 24 | 6.58 | 157.92
617 | Доставка и полагане проводник ПВа-2 - 6 мм² | м. | 10 | 4.77 | 47.7
| ОБЩО ЗА СМЕТКА VI: |  |  |  | 20737.14
VII. | Водопровод
701 | Изрязване асфалт | м | 10 | 5.35 | 53.5
702 | Изкоп за водопровод и водом. шахти | м3 | 5 | 17.88 | 89.4
703 | Подложка и обратно засипване пясък или сортирана фракция 5-7мм | м3 | 5 | 56.05 | 280.25
704 | Обратно засипване з.п. | м3 | 5 | 18.15 | 90.75
705 | Натоварване и транспорт земни почви | м3 | 5 | 16.59 | 82.95
706 | Доставка и полагане тръби DN32/10ат PEHD | м | 12 | 3.94 | 47.28
707 | Доставка и монтаж ТСК DN 32 | бр. | 1 | 164.67 | 164.67
708 | Бетонова/ ППР водомерна шахта Ф1000 | бр. | 1 | 625.81 | 625.81
709 | Доставка и монтаж СК 32 | бр. | 1 | 62.72 | 62.72
710 | Доставка и монтаж СК 32 с изпр. | бр. | 1 | 73.15 | 73.15
711 | Доставка и монтаж водомер 5м3 | бр. | 1 | 197.84 | 197.84
712 | Доставка и монтаж водовземен хидрант 3/4" | бр. | 1 | 150.55 | 150.55
713 | Доставка и монтаж напълно окомплектована автоматизирана поливна система | бр. | 1 | 50016.78 | 50016.78
714 | Изпробване водопровод | м | 40 | 3.5 | 140
| ОБЩО ЗА СМЕТКА VII: |  |  |  | 52075.65
VIII. | Дъждовна канализация
801 | Доставка и полагане HDРE тр.DN200 с фасонни части | м | 150 | 38.57 | 5785.5
802 | Доставка и полагане HDРE тр.DN315 с фасонни части | м | 65 | 59.38 | 3859.7
803 | Доставка и полагане HDРE тр.DN400 с фасонни части | м | 60 | 99.12 | 5947.2
804 | Изрязване асфалт | м | 240 | 5.35 | 1284
805 | Разбиване асфалт | м3 | 25 | 39.04 | 976
806 | Изкоп земни почви канализация и шахти | м3 | 500 | 17.88 | 8940
807 | Подложка и обратно засипване пясък или сортирана фракция 5-7мм | м3 | 200 | 56.05 | 11210
808 | Обратно засипване НТК | м3 | 300 | 42.5 | 12750
809 | Натоварване и транспорт земни почви | м3 | 500 | 16.59 | 8295
810 | Натоварване и транспорт разбит асфалт | м3 | 25 | 16.59 | 414.75
811 | Доставка и монтаж дъждоприемна шахта - единични | бр. | 2 | 403.44 | 806.88
812 | Доставка и монтаж дъждоприемна шахта - двойна | бр. | 12 | 792.76 | 9513.12
813 | Доставка и монтаж линеен отводнител | м | 11 | 703.76 | 7741.36
814 | Заустване /ДШ/ към същ. РШ/ същ. канал | бр. | 10 | 89.47 | 894.7
| ОБЩО ЗА СМЕТКА VIII: |  |  |  | 78418.21
IX. | ЧАСТ ПАРКОУСТРОЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО
Доставка, засаждане и укрепване на декоративна растителност
901 | Сезонни цветя
| Tagetes patula | бр. | 1980 | 3.59 | 7108.2
| Gazania | бр. | 2850 | 3.59 | 10231.5
| Anthyrrinum | бр. | 1470 | 3.36 | 4939.2
902 | Доставка и монтиране на ограничителна лента | м | 285 | 10.88 | 3100.8
903 | Подготовка на терена и затревяване с тревна смеска | м2 | 330 | 6.07 | 2003.1
| ОБЩО ЗА СМЕТКА IX: |  |  |  | 27382.8
| ОБЩА СУМА (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX) без ДДС |  |  |  | 1752384.11
| Непредвидени разходи - 10% |  |  |  | 175238.41
| Обща сума с непредвидени разходи |  |  |  | 1927622.52
| ДДС 20% |  |  |  | 385524.5
| ОБЩА СУМА с ДДС |  |  |  | 2313147.02